## Sheet1
PROJ-1234 Valve List Rev 2
Status: IFC
KKS_Tag | Description | Type | DN | PN | Material | PID_Ref | Extra_Col_1 | Extra_Col_2 | Extra_Col_3 | Extra_Col_4 | Extra_Col_5 | Extra_Col_6 | Extra_Col_7 | Extra_Col_8 | Extra_Col_9 | Extra_Col_10 | Extra_Col_11 | Extra_Col_12 | Extra_Col_13 | Extra_Col_14 | Extra_Col_15 | Actuator_Type | Weight_kg
20MAA10AA015 | 20MAA Isolation Valve | Gate | 25 | PN100 | F11 | 20MAA-PID-189 | Data_134 | Data_729 | Data_934 | Data_847 | Data_738 | Data_210 | Data_791 | Data_843 | Data_767 | Data_157 | Data_946 | Data_661 | Data_336 | Data_937 | Data_107 | Manual | 26.5
20MAA10AA041 | 20MAA Isolation Valve (Upgraded) | Ball | 100 | PN100 | Duplex | 20MAA-PID-144 | Data_931 | Data_800 | Data_455 | Data_320 | Data_518 | Data_638 | Data_812 | Data_129 | Data_487 | Data_401 | Data_758 | Data_775 | Data_283 | Data_979 | Data_323 | Manual | 67
10LBA10AA031 | 10LBA Isolation Valve | Gate | 25 | PN100 | F22 | 10LBA-PID-179 | Data_113 | Data_670 | Data_316 | Data_282 | Data_177 | Data_281 | Data_830 | Data_737 | Data_873 | Data_494 | Data_786 | Data_549 | Data_834 | Data_166 | Data_962 | Electric | 27.5
10LBA10AA013 | 10LBA Isolation Valve (Upgraded) | Globe | 300 | PN64 | Duplex | 10LBA-PID-144 | Data_241 | Data_208 | Data_414 | Data_599 | Data_169 | Data_266 | Data_235 | Data_840 | Data_448 | Data_667 | Data_762 | Data_477 | Data_865 | Data_853 | Data_952 | Manual | 169
10LBA10AA017 | 10LBA Isolation Valve | Ball | 200 | PN40 | SS316 | 10LBA-PID-187 | Data_415 | Data_830 | Data_570 | Data_177 | Data_391 | Data_225 | Data_653 | Data_974 | Data_231 | Data_138 | Data_822 | Data_199 | Data_204 | Data_751 | Data_229 | Manual | 114
10LBB10AA010 | 10LBB Isolation Valve | Gate | 150 | PN100 | F22 | 10LBB-PID-127 | Data_163 | Data_757 | Data_763 | Data_361 | Data_762 | Data_312 | Data_245 | Data_571 | Data_383 | Data_648 | Data_994 | Data_427 | Data_836 | Data_650 | Data_258 | Manual | 92
10LBA10AA040 | 10LBA Isolation Valve | Check | 200 | PN16 | A105 | 10LBA-PID-113 | Data_244 | Data_363 | Data_500 | Data_154 | Data_748 | Data_603 | Data_145 | Data_204 | Data_564 | Data_805 | Data_822 | Data_260 | Data_233 | Data_113 | Data_506 | Manual | 114
10LBA10AA004 | 10LBA Isolation Valve | Gate | 15 | PN64 | F11 | 10LBA-PID-151 | Data_340 | Data_838 | Data_130 | Data_544 | Data_565 | Data_756 | Data_668 | Data_499 | Data_905 | Data_612 | Data_831 | Data_809 | Data_124 | Data_331 | Data_765 | Manual | 12.5
20MAA10AA037 | 20MAA Isolation Valve | Ball | 15 | PN40 | F11 | 20MAA-PID-151 | Data_169 | Data_688 | Data_682 | Data_867 | Data_416 | Data_952 | Data_994 | Data_234 | Data_120 | Data_129 | Data_771 | Data_158 | Data_504 | Data_257 | Data_609 | Manual | 22.5
10LBA10AA011 | 10LBA Isolation Valve | Check | 300 | PN100 | A105 | 10LBA-PID-129 | Data_189 | Data_914 | Data_430 | Data_722 | Data_151 | Data_614 | Data_864 | Data_949 | Data_126 | Data_828 | Data_560 | Data_495 | Data_791 | Data_168 | Data_208 | Manual | 170
10LBB10AA022 | 10LBB Isolation Valve | Ball | 150 | PN16 | F11 | 10LBB-PID-115 | Data_551 | Data_534 | Data_413 | Data_339 | Data_685 | Data_711 | Data_288 | Data_496 | Data_442 | Data_347 | Data_431 | Data_957 | Data_504 | Data_979 | Data_603 | Manual | 88
10LBB10AA054 | 10LBB Isolation Valve | Ball | 200 | PN40 | WCB | 10LBB-PID-178 | Data_114 | Data_300 | Data_376 | Data_949 | Data_650 | Data_714 | Data_570 | Data_383 | Data_677 | Data_356 | Data_798 | Data_873 | Data_700 | Data_186 | Data_186 | Manual | 117
30QEA10AA058 | 30QEA Isolation Valve | Butterfly | 15 | PN40 | F22 | 30QEA-PID-111 | Data_763 | Data_976 | Data_838 | Data_242 | Data_373 | Data_975 | Data_568 | Data_528 | Data_646 | Data_670 | Data_512 | Data_801 | Data_619 | Data_667 | Data_305 | Electric | 18.5
50KAA10AA026 | 50KAA Isolation Valve | Ball | 100 | PN40 | WCB | 50KAA-PID-135 | Data_869 | Data_352 | Data_504 | Data_700 | Data_386 | Data_887 | Data_920 | Data_133 | Data_944 | Data_321 | Data_392 | Data_392 | Data_459 | Data_990 | Data_201 | Manual | 70
50KAA10AA005 | 50KAA Isolation Valve | Gate | 15 | PN100 | SS316 | 50KAA-PID-160 | Data_521 | Data_689 | Data_323 | Data_664 | Data_945 | Data_359 | Data_523 | Data_895 | Data_612 | Data_214 | Data_870 | Data_222 | Data_666 | Data_851 | Data_996 | Manual | 17.5
10LBA10AA028 | 10LBA Isolation Valve | Check | 300 | PN40 | WCB | 10LBA-PID-144 | Data_762 | Data_510 | Data_228 | Data_830 | Data_426 | Data_941 | Data_648 | Data_132 | Data_924 | Data_339 | Data_362 | Data_527 | Data_425 | Data_658 | Data_667 | Manual | 163
10LBB10AA050 | 10LBB Isolation Valve | Check | 25 | PN100 | A105 | 10LBB-PID-126 | Data_312 | Data_625 | Data_981 | Data_483 | Data_721 | Data_946 | Data_922 | Data_324 | Data_419 | Data_510 | Data_962 | Data_932 | Data_266 | Data_220 | Data_141 | Manual | 20.5
30QEA10AA006 | 30QEA Isolation Valve | Ball | 100 | PN25 | A105 | 30QEA-PID-161 | Data_197 | Data_503 | Data_561 | Data_221 | Data_147 | Data_937 | Data_465 | Data_539 | Data_219 | Data_444 | Data_233 | Data_622 | Data_152 | Data_156 | Data_390 | Manual | 63
50KAA10AA024 | 50KAA Isolation Valve | Gate | 300 | PN64 | SS316 | 50KAA-PID-123 | Data_161 | Data_634 | Data_407 | Data_650 | Data_738 | Data_694 | Data_101 | Data_156 | Data_588 | Data_753 | Data_344 | Data_824 | Data_455 | Data_795 | Data_992 | Manual | 168
30QEA10AA045 | 30QEA Isolation Valve | Ball | 80 | PN40 | SS316 | 30QEA-PID-195 | Data_133 | Data_780 | Data_497 | Data_262 | Data_844 | Data_461 | Data_827 | Data_957 | Data_994 | Data_343 | Data_197 | Data_781 | Data_953 | Data_852 | Data_551 | Manual | 52
20MAA10AA009 | 20MAA Isolation Valve | Gate | 80 | PN100 | F22 | 20MAA-PID-104 | Data_800 | Data_807 | Data_851 | Data_590 | Data_612 | Data_945 | Data_393 | Data_803 | Data_727 | Data_177 | Data_714 | Data_312 | Data_442 | Data_947 | Data_802 | Manual | 56
10LBB10AA047 | 10LBB Isolation Valve (Upgraded) | Globe | 150 | PN40 | Duplex | 10LBB-PID-109 | Data_104 | Data_302 | Data_196 | Data_642 | Data_964 | Data_946 | Data_536 | Data_772 | Data_809 | Data_532 | Data_822 | Data_145 | Data_313 | Data_962 | Data_267 | Manual | 86
30QEA10AA016 | 30QEA Isolation Valve | Globe | 100 | PN100 | WCB | 30QEA-PID-177 | Data_907 | Data_186 | Data_186 | Data_668 | Data_254 | Data_955 | Data_558 | Data_114 | Data_301 | Data_361 | Data_278 | Data_149 | Data_793 | Data_587 | Data_903 | Manual | 56
30QEA10AA012 | 30QEA Isolation Valve | Gate | 25 | PN16 | F22 | 30QEA-PID-187 | Data_625 | Data_878 | Data_465 | Data_493 | Data_710 | Data_798 | Data_985 | Data_686 | Data_859 | Data_299 | Data_186 | Data_712 | Data_101 | Data_403 | Data_693 | Manual | 20.5
99ZZA10AA902 | New Aux System Valve | Ball | 25 | PN16 | SS316 | 99ZZA-PID-001 | [15 empty] | Pneumatic | 12.5
30QEA10AA036 | 30QEA Isolation Valve | Gate | 80 | PN16 | SS316 | 30QEA-PID-151 | Data_588 | Data_583 | Data_549 | Data_868 | Data_846 | Data_211 | Data_128 | Data_700 | Data_588 | Data_696 | Data_396 | Data_735 | Data_223 | Data_363 | Data_422 | Manual | 52
10LBA10AA029 | 10LBA Isolation Valve | Gate | 100 | PN25 | WCB | 10LBA-PID-141 | Data_799 | Data_484 | Data_390 | Data_797 | Data_410 | Data_431 | Data_702 | Data_644 | Data_709 | Data_411 | Data_343 | Data_165 | Data_250 | Data_586 | Data_302 | Electric | 59
20MAA10AA057 | 20MAA Isolation Valve | Gate | 300 | PN25 | F22 | 20MAA-PID-145 | Data_695 | Data_165 | Data_894 | Data_716 | Data_699 | Data_725 | Data_666 | Data_617 | Data_829 | Data_291 | Data_949 | Data_718 | Data_699 | Data_460 | Data_159 | Manual | 163
10LBB10AA043 | 10LBB Isolation Valve | Butterfly | 15 | PN64 | F22 | 10LBB-PID-130 | Data_857 | Data_653 | Data_156 | Data_641 | Data_525 | Data_798 | Data_337 | Data_843 | Data_734 | Data_160 | Data_109 | Data_515 | Data_600 | Data_975 | Data_354 | Manual | 21.5
10LBA10AA023 | 10LBA Isolation Valve | Butterfly | 400 | PN16 | WCB | 10LBA-PID-100 | Data_974 | Data_646 | Data_290 | Data_870 | Data_566 | Data_474 | Data_604 | Data_949 | Data_883 | Data_928 | Data_169 | Data_404 | Data_607 | Data_751 | Data_100 | Manual | 220
20MAA10AA056 | 20MAA Isolation Valve | Gate | 50 | PN25 | F11 | 20MAA-PID-189 | Data_623 | Data_246 | Data_810 | Data_850 | Data_251 | Data_560 | Data_381 | Data_626 | Data_315 | Data_882 | Data_214 | Data_865 | Data_503 | Data_374 | Data_559 | Manual | 44
99ZZA10AA900 | New Aux System Valve | Ball | 25 | PN16 | SS316 | 99ZZA-PID-001 | [15 empty] | Pneumatic | 12.5
99ZZA10AA903 | New Aux System Valve | Ball | 25 | PN16 | SS316 | 99ZZA-PID-001 | [15 empty] | Pneumatic | 12.5
10LBB10AA002 | 10LBB Isolation Valve | Gate | 400 | PN16 | A105 | 10LBB-PID-113 | Data_128 | Data_934 | Data_866 | Data_508 | Data_158 | Data_873 | Data_289 | Data_195 | Data_931 | Data_136 | Data_162 | Data_505 | Data_739 | Data_959 | Data_867 | Manual | 210
10LBA10AA033 | 10LBA Isolation Valve | Ball | 300 | PN64 | WCB | 10LBA-PID-141 | Data_499 | Data_646 | Data_248 | Data_569 | Data_503 | Data_642 | Data_591 | Data_577 | Data_700 | Data_430 | Data_631 | Data_982 | Data_570 | Data_256 | Data_430 | Manual | 167
50KAA10AA007 | 50KAA Isolation Valve | Globe | 400 | PN64 | F22 | 50KAA-PID-121 | Data_651 | Data_816 | Data_372 | Data_240 | Data_520 | Data_875 | Data_788 | Data_823 | Data_173 | Data_593 | Data_422 | Data_990 | Data_691 | Data_370 | Data_415 | Manual | 210
10LBB10AA035 | 10LBB Isolation Valve | Butterfly | 400 | PN64 | F22 | 10LBB-PID-168 | Data_177 | Data_490 | Data_831 | Data_287 | Data_844 | Data_607 | Data_205 | Data_782 | Data_502 | Data_157 | Data_806 | Data_776 | Data_929 | Data_396 | Data_634 | Manual | 217
20MAA10AA014 | 20MAA Isolation Valve | Check | 80 | PN16 | A105 | 20MAA-PID-152 | Data_347 | Data_306 | Data_954 | Data_701 | Data_336 | Data_757 | Data_315 | Data_701 | Data_648 | Data_120 | Data_825 | Data_100 | Data_578 | Data_503 | Data_432 | Manual | 49
10LBA10AA018 | 10LBA Isolation Valve | Globe | 300 | PN100 | WCB | 10LBA-PID-188 | Data_814 | Data_393 | Data_356 | Data_662 | Data_560 | Data_521 | Data_488 | Data_131 | Data_177 | Data_710 | Data_461 | Data_929 | Data_573 | Data_640 | Data_108 | Manual | 164
10LBB10AA049 | 10LBB Isolation Valve | Ball | 300 | PN40 | F11 | 10LBB-PID-127 | Data_331 | Data_277 | Data_999 | Data_144 | Data_113 | Data_604 | Data_901 | Data_499 | Data_333 | Data_619 | Data_220 | Data_711 | Data_842 | Data_992 | Data_357 | Manual | 170
10LBB10AA019 | 10LBB Isolation Valve | Check | 100 | PN16 | WCB | 10LBB-PID-133 | Data_909 | Data_204 | Data_792 | Data_764 | Data_378 | Data_912 | Data_568 | Data_914 | Data_675 | Data_983 | Data_222 | Data_478 | Data_155 | Data_733 | Data_847 | Manual | 61
10LBA10AA034 | 10LBA Isolation Valve | Check | 80 | PN25 | F11 | 10LBA-PID-125 | Data_662 | Data_184 | Data_758 | Data_107 | Data_843 | Data_601 | Data_177 | Data_682 | Data_783 | Data_311 | Data_614 | Data_395 | Data_490 | Data_831 | Data_961 | Manual | 57
99ZZA10AA904 | New Aux System Valve | Ball | 25 | PN16 | SS316 | 99ZZA-PID-001 | [15 empty] | Pneumatic | 12.5
20MAA10AA044 | 20MAA Isolation Valve | Butterfly | 400 | PN100 | WCB | 20MAA-PID-166 | Data_365 | Data_567 | Data_768 | Data_621 | Data_966 | Data_113 | Data_459 | Data_714 | Data_601 | Data_297 | Data_579 | Data_381 | Data_402 | Data_215 | Data_762 | Manual | 214
10LBA10AA030 | 10LBA Isolation Valve (Upgraded) | Ball | 300 | PN25 | Duplex | 10LBA-PID-113 | Data_907 | Data_904 | Data_554 | Data_852 | Data_766 | Data_764 | Data_433 | Data_390 | Data_572 | Data_158 | Data_211 | Data_226 | Data_280 | Data_736 | Data_295 | Manual | 162
50KAA10AA052 | 50KAA Isolation Valve | Butterfly | 200 | PN100 | F11 | 50KAA-PID-112 | Data_181 | Data_596 | Data_323 | Data_301 | Data_412 | Data_818 | Data_736 | Data_894 | Data_425 | Data_721 | Data_341 | Data_805 | Data_144 | Data_829 | Data_341 | Electric | 110
99ZZA10AA901 | New Aux System Valve | Ball | 25 | PN16 | SS316 | 99ZZA-PID-001 | [15 empty] | Pneumatic | 12.5
10LBA10AA048 | 10LBA Isolation Valve | Check | 150 | PN16 | SS316 | 10LBA-PID-162 | Data_795 | Data_921 | Data_698 | Data_691 | Data_879 | Data_610 | Data_702 | Data_908 | Data_512 | Data_892 | Data_178 | Data_787 | Data_353 | Data_907 | Data_629 | Manual | 85
10LBA10AA046 | 10LBA Isolation Valve (Upgraded) | Globe | 300 | PN64 | Duplex | 10LBA-PID-148 | Data_578 | Data_725 | Data_483 | Data_939 | Data_814 | Data_271 | Data_961 | Data_782 | Data_539 | Data_712 | Data_216 | Data_941 | Data_652 | Data_770 | Data_904 | Manual | 161
10LBA10AA053 | 10LBA Isolation Valve | Ball | 50 | PN64 | A105 | 10LBA-PID-150 | Data_830 | Data_528 | Data_664 | Data_359 | Data_335 | Data_276 | Data_586 | Data_727 | Data_563 | Data_296 | Data_415 | Data_613 | Data_758 | Data_856 | Data_217 | Manual | 39
30QEA10AA001 | 30QEA Isolation Valve | Ball | 400 | PN25 | SS316 | 30QEA-PID-109 | Data_561 | Data_487 | Data_712 | Data_950 | Data_341 | Data_899 | Data_420 | Data_165 | Data_659 | Data_551 | Data_329 | Data_531 | Data_915 | Data_567 | Data_624 | Manual | 205
20MAA10AA032 | 20MAA Isolation Valve | Ball | 400 | PN64 | A105 | 20MAA-PID-177 | Data_585 | Data_208 | Data_258 | Data_497 | Data_687 | Data_966 | Data_719 | Data_776 | Data_950 | Data_674 | Data_734 | Data_414 | Data_803 | Data_842 | Data_667 | Manual | 216
20MAA10AA039 | 20MAA Isolation Valve | Gate | 400 | PN25 | A105 | 20MAA-PID-121 | Data_135 | Data_832 | Data_797 | Data_193 | Data_977 | Data_646 | Data_415 | Data_886 | Data_857 | Data_868 | Data_425 | Data_601 | Data_340 | Data_274 | Data_383 | Manual | 212
20MAA10AA038 | 20MAA Isolation Valve | Globe | 400 | PN64 | F22 | 20MAA-PID-197 | Data_683 | Data_205 | Data_203 | Data_906 | Data_751 | Data_817 | Data_141 | Data_482 | Data_973 | Data_812 | Data_387 | Data_920 | Data_548 | Data_463 | Data_491 | Manual | 215
10LBB10AA060 | 10LBB Isolation Valve | Gate | 80 | PN40 | F22 | 10LBB-PID-145 | Data_663 | Data_915 | Data_120 | Data_289 | Data_331 | Data_454 | Data_487 | Data_834 | Data_478 | Data_863 | Data_492 | Data_116 | Data_809 | Data_243 | Data_211 | Manual | 50
10LBA10AA059 | 10LBA Isolation Valve | Butterfly | 50 | PN64 | F22 | 10LBA-PID-180 | Data_818 | Data_465 | Data_867 | Data_106 | Data_767 | Data_340 | Data_265 | Data_703 | Data_153 | Data_355 | Data_912 | Data_463 | Data_574 | Data_192 | Data_461 | Manual | 41
20MAA10AA008 | 20MAA Isolation Valve | Gate | 50 | PN100 | F22 | 20MAA-PID-110 | Data_471 | Data_945 | Data_478 | Data_323 | Data_950 | Data_749 | Data_974 | Data_525 | Data_592 | Data_589 | Data_609 | Data_760 | Data_424 | Data_777 | Data_649 | Manual | 42
10LBA10AA051 | 10LBA Isolation Valve | Ball | 300 | PN25 | A105 | 10LBA-PID-165 | Data_489 | Data_919 | Data_835 | Data_278 | Data_872 | Data_596 | Data_607 | Data_471 | Data_773 | Data_137 | Data_762 | Data_188 | Data_709 | Data_777 | Data_248 | Manual | 169
10LBA10AA020 | 10LBA Isolation Valve | Check | 25 | PN16 | F22 | 10LBA-PID-196 | Data_810 | Data_928 | Data_260 | Data_656 | Data_664 | Data_464 | Data_692 | Data_417 | Data_953 | Data_210 | Data_964 | Data_397 | Data_404 | Data_822 | Data_453 | Manual | 18.5
10LBB10AA042 | 10LBB Isolation Valve | Check | 400 | PN25 | WCB | 10LBB-PID-132 | Data_332 | Data_908 | Data_211 | Data_529 | Data_648 | Data_368 | Data_277 | Data_866 | Data_815 | Data_556 | Data_876 | Data_561 | Data_811 | Data_678 | Data_568 | Manual | 216
10LBB10AA055 | 10LBB Isolation Valve | Gate | 200 | PN40 | WCB | 10LBB-PID-184 | Data_604 | Data_729 | Data_911 | Data_283 | Data_144 | Data_417 | Data_760 | Data_497 | Data_786 | Data_868 | Data_325 | Data_960 | Data_198 | Data_888 | Data_999 | Manual | 111
30QEA10AA025 | 30QEA Isolation Valve | Butterfly | 15 | PN16 | F22 | 30QEA-PID-160 | Data_325 | Data_208 | Data_950 | Data_510 | Data_458 | Data_207 | Data_289 | Data_444 | Data_987 | Data_108 | Data_360 | Data_739 | Data_795 | Data_954 | Data_785 | Electric | 18.5