## Grille_financière
2026 004 - TRAVAUX DE RÉNOVATION GROUPE FROID
DÉSIGNATION | PU HT € | QUANTITE | PRIX TOTAL HT €
FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS
Groupe frigorifique 750 kW min., compresseurs magnétiques, fluide R515B | 166752 | 1 | 166752
Accessoires hydrauliques (sondes, flow-switch, capteurs, vannes,limiter les vibrations) | 2250 | 1 | 2250
Pompes EG4 / EG5 (eau glacée) double avec variateur | 18000 | 1 | 18000
Pompes EF1 / EF2 (condenseur) double avec variateur | 24000 | 1 | 24000
Accessoires électriques (protections, câblage, borniers) | 1500 | 1 | 1500
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 212502
TRAVAUX & INSTALLATION GF
Dépose du groupe existant + évacuation + CERFA | 9600 | 1 | 9600
Récupération réglementaire du fluide R134a + huile CERFA | 6780 | 1 | 6780
Manutention complète jusqu’au 3ᵉ sous‑sol | 10980 | 1 | 10980
Installation du nouveau groupe + supports + raccordements | 1545 | 1 | 1545
Raccordement hydraulique (adaptation réseaux, soudures, calorifuge) | 10380 | 1 | 10380
Peinture (nettoyage, brossage ou décapage) | 1470 | 1 | 1470
Calorifuge (vannes, brides, accessoires) | 150 | 35 | 5250
Raccordement électrique (TGBT CLIM, protections, câbles 3×300mm²) | 4260 | 1 | 4260
Intégration régulation et GTB Siemens | 1488 | 1 | 1488
Essais, mise en eau, mise en service complète | 3630 | 1 | 3630
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 55383
TRAVAUX & INSTALLATION POMPE
Dépose du pompe existant + évacuation | 2640 | 1 | 2640
Manutention complète jusqu’au 3ᵉ sous‑sol | 1320 | 1 | 1320
Installation du nouveau pompe + supports + raccordements | 2070 | 2 | 4140
Raccordement hydraulique (adaptation réseaux, soudures, calorifuge) | 1920 | 2 | 3840
Raccordement électrique | 810 | 2 | 1620
Essais, mise en eau, mise en service complète | 1542 | 1 | 1542
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 15102
TRAVAUX PREPARATOIRES
Mise en place d’un tableau électrique provisoire | 1545 | 1 | 1545
Protection des zones communes | 3780 | 1 | 3780
Mise en place | 2118 | 1 | 2118
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 7443
MAINTENANCE & GARANTIES
Maintenance préventive (2 visites/an) |  | inclus
Maintenance corrective & astreintes |  | inclus
Contrat de maintenance de 10 ans | 8160 | 10 | 81600
Garantie de performance (4,5°C / 8°C) |  | inclus
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 81600
LIGNES AJOUTEES PAR AIR CLIMAT
Etudes, DOE | 3300 | 1 | 3300
Suivi de chantier | 5580 | 1 | 5580
Démontage + remontage du groupe froid afin de permettre la manutention | 18000 | 1 | 18000
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 26880
OPTIONS ET VARIANTES PROPOSEES PAR LE CANDIDAT
0
Variante YORK en cours de chiffrage |  |  | 0
0
0
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 0
TOTAL € H.T GENERAL (hors options) |  |  | 398910
TOTAL € H.T GENERAL (avec autres frais/options) |  |  | 398910

## Feuille2
2026 004 - TRAVAUX DE RÉNOVATION GROUPE FROID
DÉSIGNATION | PU HT € | QUANTITE | PRIX TOTAL HT €
FOURNITURE DES ÉQUIPEMENTS
Groupe frigorifique 750 kW min., compresseurs magnétiques, fluide R1233zd(E) |  |  | 220049.82
Accessoires hydrauliques (sondes, flow-switch, capteurs, vannes,limiter les vibrations) |  |  | Inclus
Pompes EG4 / EG5 (eau glacée) |  |  | 12440.15
Pompes EF3 / EF4 (condenseur) |  |  | 14135.64
Accessoires électriques (protections, câblage, borniers) |  |  | 1555
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 248180.61
TRAVAUX & INSTALLATION GF
Dépose du groupe existant + évacuation + CERFA |  |  | 11834
Récupération réglementaire du fluide R134a + huile CERFA |  |  | Inclus
Manutention complète jusqu’au 3ᵉ sous‑sol |  |  | Inclus
Installation du nouveau groupe + supports + raccordements |  |  | 11834
Raccordement hydraulique (adaptation réseaux, soudures, calorifuge) |  |  | 9358
Peinture (nettoyage, brossage ou décapage) |  |  | Pas de peinture prevue
Calorifuge (vannes, brides, accessoires) |  |  | Inclus
Raccordement électrique (TGBT CLIM, protections, câbles 3×300mm²) |  |  | 1555
Intégration régulation et GTB Siemens |  |  | Pas de programation GTB
Essais, mise en eau, mise en service complète |  |  | 2071.5
SOUS-TOTAL, en € H.T | 26452.51 | 1 | 36652.5
TRAVAUX & INSTALLATION POMPE
Dépose du pompe existant + évacuation |  |  | 1393
Manutention complète jusqu’au 3ᵉ sous‑sol |  |  | Inclus
Installation du nouveau pompe + supports + raccordements |  |  | 1393
Raccordement hydraulique (adaptation réseaux, soudures, calorifuge) |  |  | 9358
Raccordement électrique |  |  | 1555
Essais, mise en eau, mise en service complète |  |  | 2071.5
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 15770.5
TRAVAUX PREPARATOIRES
Mise en place d’un tableau électrique provisoire |  |  | Pas prévu
Protection des zones communes |  |  | Inclus
Mise en place |  |  | Inclus
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | Inclus
MAINTENANCE & GARANTIES
Maintenance préventive (1 visite par trimestre + 1 visite annuelle) |  |  | 3780
Maintenance paliative & astreintes (forfait de 50h) |  |  | 6000
Contrat de maintenance de 10 ans |  |  | A définir
Garantie de performance (4,5°C / 8°C) |  |  | Exclus
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | 9780
OPTIONS ET VARIANTES PROPOSEES PAR LE CANDIDAT
Prime CEE |  |  | -19032.38
0
0
SOUS-TOTAL, en € H.T |  |  | -19032.38
TOTAL € H.T GENERAL (hors options) |  |  | 310383.61
TOTAL € H.T GENERAL (avec autres frais/options) |  |  | 291351.23