  - Conditions Générales LIÉES AUX TRAVAUX

Organisation du chantier et responsabilités

Les travaux seront exécutés conformément au descriptif ci-joint. Les données fournies sont approximatives et elles serviront de base au projet. L’entreprise devra réaliser des relevés précis et devra réaliser l’intégralité des travaux nécessaires jusqu’au complet achèvement de l’installation. La responsabilité de l’entreprise subsiste entièrement, en ce qui concerne les calculs de puissance, les oublis, les défauts, vices ou malfaçons, que pour ce qui concerne les accidents qui pourraient en être la conséquence pendant l’exécution des travaux et les périodes de garantie.

Étude et dimensionnement

S’agissant d’une installation existante, l’entreprise devra prendre connaissance des équipements existants, en procédant à une visite complète des lieux et faire les relevés afin d’établir son prix en toute connaissance de cause. En conséquence, elle ne pourra en aucune façon prendre pour prétexte d’éventuelles erreurs ou omissions du Descriptif d’Appel d’Offres pour se dispenser d’exécuter ce qui n’aurait pas été implicitement décrit ou pour justifier d’une demande de supplément de prix. Aucune moins-value ne sera appliquée après signature du marché. Avant le début des travaux, l’entreprise devra soumettre le dossier complet d’exécution avec schémas, implantation détaillée des matériels et les notes de calcul.

Le DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) sera remis à la fin du chantier.

Certifications et Qualifications

Les entreprises admises à soumissionner devront justifier de leur expérience et de leurs références pour des installations similaires. Elles devront disposer de qualifications et certifications reconnues dans le domaine du froid et de la climatisation, notamment pour la réalisation des travaux de soudure sur les circuits frigorifiques. Les soudeurs intervenant sur le chantier devront être qualifiés et compétents pour garantir la qualité et la sécurité des assemblages.

Protection sécurité

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour la protection de son matériel, la sécurité de son chantier et éviter toutes dégradations des parties communes et des ouvrages de l’immeuble pendant la mise en œuvre jusqu’à la réception des travaux.

Transport et stockage

L’ensemble du matériel de transport, stockage et manutention des équipements à mettre en œuvre est à la charge de l’entreprise. Elle demeure responsable des erreurs ou omissions, de l’installation, des vices et des malfaçons.

Peinture et calorifugeage

La prestation de peinture sur les tuyauteries est à charge de l’entreprise et se limitera aux tuyauteries en acier.

La réalisation du calorifugeage de l’ensemble de l’installation sera réalisée par l'entreprise

Dégâts

Les dégâts occasionnés, lors de la manutention ou de l'installation des équipements de son fait ou non, seront immédiatement remplacés ou réparés, les frais afférents seront imputés à l’entreprise.

Percement des murs et sol

L’entreprise doit :

- Tous les percements, scellements, rebouchages et réfections de toute natures nécessaires à l’installation. Les percements seront exécutés au perforateur ou carotteuse et toutes précautions seront prises pour éviter les éclats dans les parois ou carrelage.

- Tous les passages dans les murs, planchers, cloisons, etc. seront exécutés sous fourreaux PVC non fendus d’un diamètre correspondant à celui de la tuyauterie et ils affleureront le nu des murs.
L’exécution des encastrements pour les tuyauteries et/ou appareillages requis par les présentes installations ainsi que le rebouchage des trous et les travaux de finition

Nettoyage du chantier

L’entreprise devra assurer la bonne tenue et le nettoyage journalier de son chantier. L’enlèvement des déchets et des gravois est à la charge de l’entreprise. Les gravois seront transportés en décharge contrôlée avec délivrance d’un bordereau de suivi CERFA.